Druk nr 3.2.2.10 **Załącznik nr 3**

…………………, …….2020 r.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr porządkowy | Kategoria wydatków | Opis |
| *Opis realizowanych prac w ramach Działania:*  **Dostawa materiałów budowlanych do produkcji i montażu prefabrykatów żelbetowych: STAL KSZTAŁTOWA (blachy, kątowniki, rura, bednarka)** | | |
| M5 | Zakup materiałów budowlanych | Zakup materiałów:  **Stal kształtowa klasy S235 JR:**  - blacha czarna gr. 10 mm  - blacha czarna gr. 12 mm  - blacha czarna gr. 16 mm  - blacha czarna (kęs) 35 x 140 x 400  - bednarka 25x4, ocynkowana  - kątownik L60x60x4, czarny  - kątownik L80x80x8, czarny  - rura okrągła RO139,7x10, czarna  **Inne parametry lub wymagania**  - Gwarancja – minimum 12 miesięcy  - Termin realizacji zamówienia – jak najkrótszy, nie później niż do 06.03.2020.  - Atesty, Deklaracje wartości użytkowych, certyfikaty (komplet) dołączone do dostawy |
|  | | |

..………………………………………………………….

(podpis/y osoby/osób reprezentujących Wykonawcę)